Република Србија

АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ

СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА

Број: IV -14 - 1/12/2018 - 17

Датум:  22. август 2018. године

Б Е О Г Р А Д

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА

Предмет : Одговори на питања у вези Конкурсне документације у поступку јавне набавке телекомунакционих услуга интернета која се води под бројем ЈНУ МВ бр. 11/2018

Комисија за јавну набавку, у поступку јавне набавке мале вредности за набавку телекомунакционих услуга интернета за потребе Агенције за лиценцирање стечајних управника, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), на постављен захтев за додатним информацијама или појашњењем конкурсне документације даје следеће појашњење конкурсне документације:

Питање 1:

Да ли се путем редундантног линка, уколико се исти реализује путем коаксијалних каблова, морају испоручити исте адресе као путем примарног линка -  32 јавне  ИП адресе ?

Одговор 1:

Да. Преко редудантног линка се морају испоручити исте адресе као и путем примарног линка – 32 јавне ИП адресе.

Питање 2:

На страни 5/37 Конкурсне документације стоји:

“Ø  Веза са провајдером мора бити остварена подземним оптичким приводом који је правно регулисан на целој траси, од дата центра Понуђача до дата центра Наручиоца. Уколико понуђач изнајмљује подземну инфраструктуру, мора да достави Уговор о закупу исте.”

Да ли понуђач у склопу доказивања услова, с обзиром да није у могућности да достави Уговор из разлога поверљивости истог, може да достави потписану Изјаву којом гарантује да има закључен Уговор о закупу подземне инфраструктуре – кабловске канализације, те да у складу са Уговором има постављен оптички кабал који ће служити за пружање услуге наручиоцу?

Одговор 2:

Да. Понуђач може да достави потписану и оверену Изјаву којом гарантује да има закључен Уговор о закупу подземне инфраструктуре – кабловске канализације, те да у складу са Уговором има постављен оптички кабал који ће служити за пружање услуге наручиоцу.

Питање 3:

На страни 5/37 Конкурсне документације стоји:

“Ø  Веза са провајдером мора бити остварена подземним оптичким приводом који је правно регулисан на целој траси, од дата центра Понуђача до дата центра Наручиоца.

Молимо Вас да појасните шта тачно подразумевате под појмом  “Дата центар наручиоца”, као и да прецизније опишете позицију Дата центра наручиоца, адресу Дата центра наручиоца, као и који је спрат унутар објекта.

Одговор 3:

Дата центар Наручиоца је сервер соба Наручиоца, која се за Партију 1 налази у Београду, на адреси седишта Наручиоца: Теразије 23, IV спрат.

Питање 4:

У поглављу IV TEХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (страна 5/37), код захтева за партију 1, тачка 1 - Услуга Интернета симетрични приступ за локацију Београд, улица Теразије 23, у ставу 7. који се односи на систем за ДДоС заштиту, иза реченице: Систем треба да поседује и могућност аутоматског генерисања нотификационог маила-а, којим се корисник обавештава да је дошло до ДДоС напада, додаје се: „Као доказ о поседовању система за ДДоС заштиту, понуђачи су у обавези да доставе техничку спецификацију као и уговор или фактуру о куповини уређаја“.

Да ли је могуће да се уместо фактуре тј. Уговора о куповини уређаја, достави фактура тј. уговор о закупу услуге?

Одговор 4:

Понуђач може да достави уговор о закупу услуге, уместо уговора о куповини уређаја.

Наручилац ће одговоре објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Агенције за лиценцирање стечајних управника у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Комисија за јавну набавку

ЈНУ МВ бр. 11/2018